UPVC管及UPVC管件招标公告

招标时间：2018年5月29日

招标编号：zhjg2018-1-10

招标人：张家港联合铜业有限公司

- 招标采购物资名称及内容

招标采购物资名称：UPVC管及UPVC管件

规格型号及数量：见第三章第2节供货范围内容

供货日期：中标者在合同签订后15个工作日内交货。

交（提）货地点：招标人厂内仓库

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件中要对参与投标产品的相关参数、性能特点、主要部件信息、质保等主要技术指标进行描述说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分，每位投标人仅接受唯一报价，多份报价的视为非响应性投标而予以拒绝。

4、投标文件应在规定的投标截止日开始保持90日有效。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标。

5、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

6、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

7、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

- 投标截止时间

2018年6月8日下午16：30时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

- 投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

第二章 商务条款要求

1、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

2、供货时间：中标者在合同签订后15个工作日内交货。

3、运输由卖方提供，并承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险；运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

4、包装要求：包装应符合标的物运输与存储要求，免费包装，包装物不回收，并在外包装上注明货物名称、规格型号等。

5、总价中含16%的增值税。

6、本合同付款结算方式以银行电汇方式付款。

7、结算方式：货到验收合格且收到16%增值税发票后付50%货款，次月付40%货款剩余10%的货款6个月后付清。

8、买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

9、违约责任：中标人产品性能不合格或不履行合同义务的，买方有权解除合同，中标人除赔偿买方全部经济损失外，还应按《中华人民共和国合同法》相关内容执行支付违约金。

第三章 技术要求

一、总则

1.1本技术要求仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，乙方的产品应保证符合有关国家行业技术规范和标准以及甲方提供的技术资料的要求。

1.2投标人要保证提供全新、质优产品，产品要符合最新的国家标准或行业标准，推荐投标品牌为金德、爱康-保利 、伟星、金牛角、白蝶、日丰、联塑、中财、皮尔萨、美尔固、佑利、申南、博业、华轮、华生等品牌。

1.3投标人对UPVC管道及管件的工艺性和整体性负责，对UPVC管道及管件的安全性、可靠性、先进性负责；投标人不得以任何形式将本设备转包第三方（外购件除外），否则由此所产生的一切影响和损失由乙方承担。

二、供货范围

2.1 供货设备

| 序号 | 物料描述 | 规格型号 | 标准 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC承插法兰 | DN50 de63 PN10 | 国家行业标准 | 片 | 50 |  |  |
| 2 | UPVC承插法兰 | DN65 de75 PN10 | 国家行业标准 | 片 | 400 |  |  |
| 3 | UPVC管 | DN65 de75,壁厚6mm | 国家行业标准 | 米 | 400 |  |  |
| 4 | UPVC承插法兰 | DN150 de160 PN10 | 国家行业标准 | 片 | 240 |  |  |
| 5 | UPVC管 | DN150 de160,壁厚7.6mm | 国家行业标准 | 米 | 600 |  |  |
| 6 | UPVC三通 | DN150 de160 | 国家行业标准 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | UPVC直接 | DN150 de160 | 国家行业标准 | 个 | 130 |  |  |
| 8 | UPVC承插法兰 | DN200 de218 PN10 | 国家行业标准 | 片 | 414 |  |  |
| 9 | UPVC管 | DN200 de218,壁厚9.5mm | 国家行业标准 | 米 | 1220 |  |  |
| 10 | UPVC三通 | DN200 de218 | 国家行业标准 | 个 | 55 |  |  |
| 11 | UPVC弯头 | DN200 de218 | 国家行业标准 | 个 | 21 |  |  |
| 12 | UPVC直接 | DN200 de218 | 国家行业标准 | 个 | 270 |  |  |
| 13 | UPVC承插法兰 | DN250 de280 PN10 | 国家行业标准 | 片 | 45 |  |  |
| 14 | UPVC管 | DN250 de280,壁厚11mm | 国家行业标准 | 米 | 120 |  |  |
| 15 | UPVC弯头 | DN250 de280 | 国家行业标准 | 个 | 25 |  |  |
| 16 | UPVC管 | DN300 de315,壁厚11mm | 国家行业标准 | 米 | 210 |  |  |
| 17 | UPVC管 | DN25，外径Ф32mm,壁厚不小于3.6mm | 国家行业标准 | 米 | 1000 |  |  |
| 18 | UPVC承插法兰 | DN400 PN16 | 国家行业标准 | 片 | 6 |  |  |
| 19 | UPVC焊条 | 4.5×2×1000mm | 国家行业标准 | 公斤 | 500 |  |  |
| 合计总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 乙方负责将设备运送至甲方指定的交货地点。

2.3 随机技术资料以及合格证等资料。

三、技术规格及有关要求

3.1使用介质：

电解液成分：Cu：42～48g/L，fH2SO4：180～200 g/L，Cl：<0.06g/L。比重：1.22～1.25，温度：63～68℃。酸性腐蚀性气氛。

3.2设备主要技术要求

3.2.1材料采用UPVC。

3.2.2材料物理性能要求技术参数：比重≤1.55；维卡软化温度≥80℃，纵向回缩率/%≤5。

3.2.3乙方严格按照甲方提出的材料规格、壁厚和技术要求进行生产和质量检测。

3.2.4乙方不得擅自变更和修改甲方提供的规格和材料技术要求。

3.2.5 其他外购材料：

乙方自行采购的材料必须选择国内一流品牌的优质产品，品质、性能必须满足甲方要求。

3.2.6 UPVC管道及管件的制造、检验和测试标准符合GB/T4219.1-2008《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统》、GB/T9119-2010《平面、突面板式平焊钢制管法兰》以及其他国家现行相关标准要求。

3.2.7 乙方在UPVC管道及管件制作过程中，每道工序必须检查验收合格后，并向甲方提供质量保证控制过程记录。

四、执行的技术标准和规范

UPVC管道及管件应符合以下标准：

国家标准：GB/T4219.1-2008《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统》

GB/T9119-2010《平面、突面板式平焊钢制管法兰》

五、乙方提供的技术资料

提交资料：

UPVC管道及管件的技术资料：型号、规格和材质情况；材质检测、质量监督、合格证等技术资料。

六、投标人的责任

投标人对UPVC管道及管件的设计、制作、质量以及完整性、先进性、可靠性负责。所有的技术性能指标必须是合理的，所供应设备必须符合相应的国家标准。

七、特殊条款

7.1 设备交货

7.1.1交货方式：现场交货。

7.1.2交货期 ：在商务合同中明确。

7.2 交货地点：张家港联合铜业有限公司内

7.3 交货要求：标书中乙方应明确提出交货周期。

7.4 质量保证

7.4.1质保期：设备投入使用验收后12个月或货到现场18个月（二者以先到期为准）。

7.4.2在质量保证期内，乙方应保证UPVC管道及管件的正常使用。当设备在质量保证期内发生质量问题，乙方负责UPVC管道及管件的免费更换，并承担相应的法律责任和经济损失。

7.4.3因UPVC管道及管件出现质量问题时，乙方接到甲方通知后应及时赶到现场处理（到达现场时间：24小时内）。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  UPVC管及UPVC管件招标文件（招标编号：zhjg2018-1-10）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________