张家港联合铜业有限公司

35KV高压柜触头盒、穿墙套管更换竞价公告

工程项目编号：LHTY-20200818-003

发　布 日　期： 2020年8月17日

一、发布条件

1、工程名称: 35KV高压柜触头盒、穿墙套管更换

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

二、投标人资格要求

1) 投标人应具备一般纳税人独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利，具备履行合同供货能力。

2) 投标人在招标文件发售日起前三年内不得有行贿犯罪记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

3）投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4）投标人近一年内未涉重大诉讼仲裁案件或被各级人民法院强制执行。

5) 投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

6）供方须具有四级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。

三、技术要求

（一）、概况

张家港联合铜业公司35KV高压柜为江苏大全长江电器股份有限公司产品（KYN61-40.5），近期出现放电现象，经检测系高压柜静触头盒子及穿墙套管出现绝缘降低导致放电。现需对出现问题的触头盒及穿墙套管进行更换。

（二）、应遵循的主要现行标准

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB311.2～GB311.6-83 高电压试验技术

GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法

GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB7354-87 局部放电测量

GB50060-92 3-110KV 高压配电装置设计规范

DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

（三）、运行环境

（1）海拔高度：20米。

（2）环境温度：-11.3 ℃~39.4℃。

（3）无严重灰尘。

（5）无强烈机械震动和冲击。

（四）、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头盒 | CH¨-35 | 只 | 24 |
| 2 | 弯隔板 |  | 只 | 16 |
| 3 | 穿墙套管 | CMJ2-35 | 只 | 9 |
| 4 | 拆除、安装及试验 |  | 次 | 1 |

（五）、质量保证

5.1 质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，保证期为竣工验收合格之日起12个月。

5.2供方提供的货物应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属货物必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由供方负责。

5.3在质量保证期内，供方应保证货物的正常运行，负责货物的免费维修和更换。当货物在质量保证期内发生质量事故，供方应承担相应的法律责任和经济损失。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料和报价一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为20日历天（从投标截止之日算起）

五、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

六、报价截止时间

2020年8月24日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量（企业管理管）部企管科（招标办）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。（可通过顺丰或邮政快递投寄资料文件）

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰  0512-58539130