张家港联合铜业有限公司

残极棚（一）钢结构竞价公告

工程项目编号：LHTY-20210310-001

发　布日　期：2021年3月10日

一、发布条件

1、工程名称: 残极棚（一）钢结构

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 3月10日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 3月12日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年 3 月15日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年3月17日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：30日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

- 3.1、承包方应根据发包方资料等技术要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

- 3.2、工程采用固定单价方式，清单工程量稍大于实际完成工程量，工程验收合格后，最终按报价单单价（见清单工程量报价单）与实际完成工程量进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年3月19日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人须具备钢结构等相应资质；

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年3月17日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）质检科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷 玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 第四章工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残极棚（一）钢结构招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1 | 钢架制作安装 | t | 8.456 |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌C型钢制作安装 | t | 3.361 |  |  |  |  |
| 3 | 焊管制作安装 | t | 0.691 |  |  |  |  |
| 4 | 角钢制作安装 | t | 0.49 |  |  |  |  |
| 5 | 圆钢制作安装 | t | 0.882 |  |  |  |  |
| 6 | 主构件油漆 | t | 10.519 |  |  |  |  |
| 7 | 屋面板安装 | m2 | 550 |  |  | 1100型3.5mm厚 |  |
| 8 | 电木浪板泛水包边 | m2 | 67 |  |  | 2mm厚 |  |
| 9 | 墙板安装 | m2 | 55 |  |  | 2mm厚 |  |
| 10 | 包边线条 | m | 45 |  |  | 2mm厚 |  |
| 11 | 预埋螺栓 | 套 | 56 |  |  |  |  |
| 12 | 高强螺栓 | 套 | 112 |  |  |  |  |
| 13 | 花蓝螺栓 | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 14 | 螺栓 | 套 | 88 |  |  |  |  |
| 15 | 钢结构安装机械费 | t | 10.519 |  |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以最终实际工程量结算；2、上表单价中含税金等一切所需费用，投标单位须标明税率；3、投标单位可自行勘探现场；4、施工过程中产生的垃圾由施工单位自行运输到厂外合适的地点合法合规处理。

分管领导：                  部门负责人：                  科室：              经办人：