质检站吸风罩竞价公告

一、项目编号：LHTY-20210802-005

- 发布日期：2021年8月02日

三、项目概况

作用:用于需方质检站铜制样间、阳极泥制样间金属粉尘抽取。

1、内容

1.1、每个制样间制作1套吸风罩（规格和材质相同，含管道、风机、阀门），合计制作2套吸风罩。

1.2、吸风罩形状为长方体，尺寸1800mm×1140mm×1000mm,材质为304不锈钢，厚度为2mm。

1.3、吸风罩正面镂空，用于样品进出，左侧面需紧贴墙面，顶部需安装一个照明灯。

1.4、吸风罩底部也需铺设2mm厚304不锈钢板，用于样品摆放，底部内测铺设一条200mm×100mm不锈钢方管，表面开方形孔（规格为50mm×50mm），不锈钢方管需垂直焊接3根规格为200mm×100mm方管，长度为700mm,以此增加金属粉尘的吸附效果。(详见图纸)

1.5、吸风罩出口管道增设一个手动阀门，用于调节风量大小，阀门需在室内，以便于操作。

1.6、供方责任为全包，含材料和安装费用。

1.7、吸风罩详细尺寸见图纸，但仅供参考，具体以供方现场测量实地考察为准。

2、报价及付款方式

供方提供含13%增值税发票,在安装完毕试用一周验收合格后需方凭票支付总价97%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

- 四、双方责任

需方责任：

1、提供场地和氧气乙炔，并提前通知供方安装时间；

2、监督供方安装质量，如安装位置存在安全隐患，有权要求供方整改；

供方责任：

1、包安装，相关工具、材料等供方自带；

2、服从需方管理制度，注意安全，保质保量，完工后卫生清扫。

五、投标说明

1、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

2、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

七、报价截止时间

2021年8月09日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）