液态二氧化碳气体竞价公告

一、项目编号：LHTY-20210806-005

- 发布日期：2021年8月6日

- 招标内容

1、投标人资格要求

1.1、投标人必须是在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾）注册的、具有独立法人资格的公司，注册资金在RMB500万元以上；

1.2、银行资信记录良好,财务状况良好，有足够的流动资金承担本次招标的供应；

1.3、不能处于被责令停业、财产被接管或冻结的情形；

1.4、具有良好的商业信誉和业绩，无履行合同不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录；

1.5、近3年内（以合同签订日期为准）有相关气体供应业绩；

1.6、持有有效的液体二氧化碳气体的危险化学品经营许可证、危险品道路运输许可证。

2、招标内容：

液态二氧化碳，此类气体需要供方用槽罐车运至需方现场蒸发使用，液态二氧化碳约60吨。包含槽罐车、蒸发器租金，液态气体、气体运输、保险等费用。

3、二氧化碳气体的供应方案

3.1、适用范围。二氧化碳气体是本公司“二氧化碳在铜火法精炼中的应用研究”试验项目中使用的工艺气体。为本项目供应的二氧化碳气体为工业气体，二氧化碳气体可单独使用，也可满足与工业氧气混合使用，混合气体氧气浓度不超过25%。

3.2、使用流量。二氧化碳气体在本项目中阶段性连续使用，项目正常投用后最大使用流量1200Nm3/h。本次试验按600Nm3/h现场供应，使用压力0.4Mpa。

3.3、供应方式。因供应流量达到600Nm3/h，且阶段性连续使用，瓶装或罐装无法满足要求，本项目现场供气要求采用低温槽罐车+蒸发器蒸发的供气方式。如需进行监检，供应厂家需办好相关报检及监检手续。

四、报价及付款方式

1、液态二氧化碳单价：元/吨（重量以实际使用过磅数据为准）,

2、槽罐车及蒸发器的租金：元/天

3、付款方式：结算后凭13%增值税发票两个月内付清全款。

五、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

六、报价截止时间

2021年8月13日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）