空调维保竞价公告

- 项目编号：LHTY-20210820-001

二、发布日期：2021年8月20日

三、项目概况

1、前言：

为提高张家港联合铜业有限公司空调的运行效率，减少空调故障率，决定对张家港联合铜业公司空调实施常维保和清洗。施工地点：张家港联合铜业公司内。

- 年度框架维保清洗，有效期为合同签订之日起两年（满两年）。

- 2、内容：

- 2.1室内机维保内容：

小修:更换内风机电容、变压器、感温头、接收头、摇摆电机、面框、开关、保险管、负离子发生器、电机轴承、电热管、内机接触不良、修理或更换风扇电机、电脑版、电路板等

中修：处理内机脏堵、内机检漏、补焊

大修：更换蒸发器、内机管路

- 2.2室外机维保内容：

- 小修：更换线圈、压缩机电容、变压器、感温头、接线端子、接触器、过载保护器、信号线、风叶、连接线、外壳、更换室外电风扇电机、室外电路板、变频模块、高低压阀调整等。

- 中修：处理外机脏堵、外机检漏、补焊、更换高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。

- 大修：更换压缩机、冷凝器、四通阀、外机管路。

- 2.3空调清洗及氟利昂添加

- 清洗频次：空调清洗只针对2匹以上，氟利昂添加视空调制冷情况而定。

- 四、质保期

- 供方在对需方空调进行维修时，已更换的部件质保期为一年（即如有损坏，一年内免费更换）。

- 五、付款方式

- 每季度末统一对当季度空调维修、清洗、加氟利昂进行结算，需方收到供方开具的3%增值税专用发票后付款。

六、供方责任要求

- 具有独立的法人资格及相应的经营范围。

- 具有空调维修或清洗的相关资质证书。

- 具有不低于3年空调维修或清洗从业时间。

- 4、空调清洗方案的详细描述。

- 5、用于清洗的设备清单。

6、施工过程中安全保护措施。

7、需清洗现场业主配合的工作及要求。

- 七、报价

- 需单项报价后计算总价，维修内容中未涉及到的内容参照《张家港市2019年度部分家政服务价格参考表》中第四条空调类维修价格。

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 预估数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换内机滚轮 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 换外机风机架 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 加铜管/焊接铜管 | 米 | 15 |  |  |
| 4 | 换电路板 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 换电脑板 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 换电容 | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 换压缩机线圈 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 换波盘 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 换三通阀 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 换膨胀阀 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 电磁阀 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 换空调水槽 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 换电机 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 空调清洗 | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 加制冷剂氟利昂 | 台 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

A、营业执照

C、投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以总报价最低单位确定为中标人。

十、报价截止时间

2021年8月27日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部    程卓（0512-58539130）