空调清洗竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220718-001

- 发布日期：2022年7月18日

三、项目概况

- （一）、要求

- 为提高张家港联合铜业有限公司空调的运行效率，减少空调故障率，决定对张家港联合铜业公司空调实施常规性清洗。施工地点：张家港联合铜业公司内。

- （二）、内容：

- 1、空调外机清洗

- 对空调外机进行清洗、散热片清洗、清洗机过滤网、出风口、冷凝器翅片清洗、表面清洗等，清洗方式为清洗剂。

- 2、空调内机清洗

- 过滤网、出风口、回风口，表面，检查机组冷媒冲注量；室内机接水盘及排水管清洗

- 氟利昂添加，供方在清洗时，应检查空调氟利昂量，需要增加的

- 由供方添加氟利昂。

- 清洗工作量详见附件清单，约117台空调（每台包含内机、外机），

- 部分空调清洗为高空作业。

- 供方报价前至需方现场进行实地勘察。

四、供方资格要求

- 1、具有独立的法人资格及相应的经营范围。

- 2、具有空调维修或清洗的相关资质证书。

- 3、具有不低于3年空调维修或清洗从业时间。

- 4、具有3家以上的清洗项目业绩。

- 5、现场清洗时，供方应配备安全员进行现场安全监管，涉及到登高作业时人员应具备高空作业证。

- 五、报价时提供的材料清单

- 1、清洗方案的详细描述。

- 2、用于清洗的设备清单。

- 3、清洗人员培训资质、简历。

- 4、需要需方配合的工作及要求。

- 5、售后服务的内容。

- 六、过程监管

- 1、在空调清洗过程中，需方派人在现场进行监督供方施工质量，并

- 及时进行验收；

- 供方清洗过程中存在违章作业等情况，需方有权要求供方整改或

- 者停工。

- 供方如在清洗过程中对空调或者其他设备造成损坏，供方免费修

- 复。

- 七、付款方式

- 清单附件中空调清洗完成经需方验收合格后的十个工作日内支付合

- 同97%作为验收款，余款3%质保一年。

- 八、报价方式

- 供方报总价，价格含13%增值税，如无法提供，需注明实开发票税

- 率，报价方式为全包总价；

- 九、双方责任

- 1、需方安排清洗时间，并提前一天通知供方，供方应及时安排施工

- 队伍进厂,保质保量完成清洗工作；

- 2、相关劳保用品等供方自带；

- 3、供方需提供相关资质材料和营业执照复印件，签订安全协议，缴

- 纳合同总价5%作为安全风险押金（安全施工结束后退还）。

十、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照，报价单

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

十一、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十二、报价截止时间

2022年7月25日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）