配电房纱窗制作安装竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220802-001

- 发布日期：2022年8月2日

三、项目概况

因生产需要，我公司配电房需安装一批防尘尼龙纱窗，安装位置在窗户外围，详见技术要求。

1、供方责任为全包，含材料提供，纱窗运输，现场安装。

2、纱窗密集度应≥300目，要求能有效的防尘，丝网材质为尼龙。

3、纱窗框架材质为铝合金，厚度≥3mm。

4、数量：23扇纱窗制作安装，规格见安装清单：

（1）阳极炉后场配电室安装纱窗（2扇）；295cm*175cm    235cm*175cm

（2）114配电室安装纱窗（2扇）；145cm*175cm    145cm*175cm

（3）120配电室安装纱窗（3扇）；235cm*175   235cm*175   205cm*175

（4）133配电室安装纱窗（4扇）；145cm*146cm（4扇）

（5）五期低配室安装纱窗（2扇）；145cm*175cm 175cm*175cm

（6）135低配室安装纱窗（2扇）；174cm*235cm 355cm*175cm

（7）137低配室安装纱窗（2扇）；174cm*235cm  355cm*175cm

（8）136变压器室安装纱窗（2扇）；355cm*235cm  355cm*235cm

（9）138变压器室安装纱窗（1扇）；355cm*235cm

- 反应釜低配室安装纱窗（1扇）；145cm*235cm

- 机组配电室（2扇）；355cm×144cm  206cm×298cm

5、供方报价前应至需方现场进行勘察后再进行报价。

6、供方报价方式为全包总价（提供增值税专用发票），需方只负责使用。

7、供方制作安装的纱窗质保期为一年，即一年内有任何质量问题，供方包修包换。

四、付款方式

经需方试用两周后无任何质量问题，支付总价97%作为验收款，余款3%质保一年期满后支付。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照，报价单

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

七、报价截止时间

2022年8月9日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）