张家港联合铜业有限公司

2023年厂区零星管道保温竞价公告

工程项目编号：LHTY-20231109-001

发　布日　期：2023年11月9日

一、发布条件

1、工程名称: 2023年厂区零星管道保温

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年11月9日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面两种形式递交) | 2023年11月16日上午9：00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年11月16日上午9：00之前 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年11月16日上午9：00之前 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、项目概况及招标范围：详见全费用招标工程量清单。

3、计划工期：15日历天

4、承包方式：包工包料

5、本项目不分标段

6、本项目资格后审。

7、本工程不得转包或分包。

8、本工程最高投标限价为92700元，其中暂列金额5000元（含税）。采用固定综合单价合同，最终结算已合同清单价及实际验收工程量为准。

三、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

五、付款方式

工程竣工验收合格，竣工结算后付至结算价的80%，待铜陵鑫铜公司完成最终审计且竣工资料归档后付至审计价的97%，留3%作为质量保证金，待一年缺陷责任期满后一次性无息付清余款，付款时乙方须开具相应增值税专用发票。

六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

2、工程采用包工包料方式。

3、质保期为1年。

4、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，安装作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；运输材料过程时要平稳吊运且吊运材料捆绑牢靠；

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工竣工后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。

8、中标后30天内双方签订工程施工合同。

9、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

10、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

11、施工过程中安全员需全程监管，不得擅自离开施工现场；

12、乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

13、施工单位在开工前，必须遵照张家港联合铜业有限公司的要求，安全环保管理协议与本公司安全环保部签订，并按铜色控股安环〔2023〕24号《铜陵有色金属集团控股有限公司外协队伍及外用工安全管理办法》相关要求缴纳安全风险保证金。

14、施工单位应当向施工作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，施工时必须佩戴安全防护用具，否则发现一次罚款200~500元；在施工现场吸烟、喝酒，发现一次罚款500~1000元。

15、施工单位发生“三违”行为月累计次数达 3次及以上的，公司环保部约谈外协单位负责人。

16、施工单位应当在施工现场配备消防器材，如无消防器材可向建设方提出要求配备。

17、施工队伍在施工作业过程中涉及到用火、用电、用气，必须到本公司相应部门或单位办理审批手续，否则按本公司规定处罚500~1000元。

七、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照，具有年审有效的安全生产许可证。

2、投标人营业执照范围：建筑工程总承包或管道保温；

3、本次投标不接受联合体投标；

4、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 工程名称：2023年厂区内零星管道保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 031209003012 | 拆除旧保温层 | 1、拆除原彩钢板保温壳；2、含脚手架费用 | m | 143.5 |  |  |  |
| 2 | 031209003018 | 拆除旧保温棉层 | 1、拆除原保温棉层；2、含脚手架费用 | m | 143.5 |  |  |  |
| 3 | 031209003002 | 活动中心室外Φ22水管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，颜色绿色； 2、含脚手架费用 | m | 17 |  |  |  |
| 4 | 031209003003 | 公寓楼男浴室室外Φ30蒸汽管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，颜色红色； 2、含脚手架费用 | m | 10 |  |  |  |
| 5 | 031209003021 | 公寓楼男浴室Φ50蒸汽管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，颜色红色； 2、含脚手架费用 | m | 7 |  |  |  |
| 6 | 031209003035 | 公寓楼男浴室外Φ57蒸汽管 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，蒸汽管红色； 2、含脚手架费用 | m | 2 |  |  |  |
| 7 | 031209003037 | 浴室西北角Φ108消防管道 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，消防管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 15 |  |  |  |
| 8 | 031209003028 | 公寓楼男浴室外Φ159蒸汽管道 | 1、新做0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，蒸汽管道红色； 2、含脚手架费用 | m | 3 |  |  |  |
| 9 | 031209003036 | 浴室西北角Φ108消防管道 | 1、新做0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，消防管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 45 |  |  |  |
| 10 | 031209003004 | 摇炉西渣库Φ32消防管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，颜色绿色； 2、含脚手架费用 | m | 6 |  |  |  |
| 11 | 031209003019 | 新杂铜打包间Φ46消防管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，颜色绿色； 2、含脚手架费用 | m | 35 |  |  |  |
| 12 | 031209003024 | 精炼应急Φ89水管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，水管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 4 |  |  |  |
| 13 | 031209003006 | 净化至PC桥架Φ57串液管、消防管 | 1、新做0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，串液管灰色，消防管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 72 |  |  |  |
| 14 | 031209003022 | 净化至PC桥架Φ57串液管、消防管 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装； 2、含脚手架费用 | m | 24.5 |  |  |  |
| 15 | 031209003020 | 脱硫地坑泵管道、电解五期槽下Φ57蒸汽管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，不锈钢本色； 2、含脚手架费用 | m | 11 |  |  |  |
| 16 | 031209003016 | 电解四期槽下Φ89蒸汽管道保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，不锈钢本色； 2、含脚手架费用 | m | 8 |  |  |  |
| 17 | 031209003015 | 新项目水泵房至摇炉水塔Φ76水管外壳保温 | 1、新做0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装； 2、含脚手架费用 | m | 37.5 |  |  |  |
| 18 | 031209003023 | 新项目水泵房至摇炉水塔Φ76水管保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，水管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 12.5 |  |  |  |
| 19 | 031209003025 | 厂区桥架往下Φ108消防管道 | 1、新做0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装； 2、含脚手架费用 | m | 37.5 |  |  |  |
| 20 | 031209003026 | 厂区桥架往下Φ108消防管道 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装； 2、含脚手架费用 | m | 12.5 |  |  |  |
| 21 | 031209003027 | 脱硫电除雾Φ159加热器管道 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢板保温层，不锈钢自攻钉安装，水管绿色； 2、含脚手架费用 | m | 10 |  |  |  |
| 22 | 031209003030 | PC至老系统桥架上Φ219消防管道保温 | 1、新做0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，消防管道绿色； 2、含脚手架费用 | m | 165 |  |  |  |
| 23 | 031209003029 | PC至老系统桥架上Φ219消防管道保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，消防管道绿色； 2、含脚手架费用 | m | 55 |  |  |  |
| 24 | 031209003031 | 精炼应急阀门保温DN80 | 1、阀门采用0.5mm厚304不锈钢成品保温盒 2、含脚手架费用 | 只 | 5 |  |  |  |
| 25 | 031209003032 | 新项目水泵房处、摇炉东桥架蒸汽阀门DN300 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，红色； 2、含脚手架费用 | 只 | 2 |  |  |  |
| 26 | 031209003033 | 脱硫塔边、新维修间、三期后面、三期电铜库、厂外总表自来水表保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚304不锈钢保温层，不锈钢自攻钉安装，绿色； 2、含脚手架费用 | 只 | 5 |  |  |  |
| 27 | 031209003034 | 管道介质标识牌 | 1、管道标示牌及走向（喷涂）； | 个 | 50 |  |  |  |
| 28 | 031209003017 | 建筑垃圾处理 | 1、建筑垃圾由施工方自行外运处理，运距自行考虑； 2、含垃圾处理费 | 台班 | 5 |  |  |  |
| 29 |  | 暂列金额 |  | 元 | 1 | 5000 | 5000.00 | 含税 |
| 30 |  | 税金 | （ %） | 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本工程采取全费用综合单价模式；2、施工过程中产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，竣工后及时清理现场，保持现场整洁； 3、投标人需在报价单中标明投标税率；4、高空施工人员持有高空作业证及一年内有效体检报告。