厂内空调维保竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240822-001

发　布日　期：2024年8月22日

- 前言：

甲方：张家港联合铜业有限公司         乙方：空调维保方

为提高甲方空调的运行效率，减少空调故障率，决定对张家港联合铜业公司空调实施日常维保。施工地点：甲方公司内。

空调维保，有效期为合同签订之日起10个月。

- 二、乙方维保内容：

- 2.1室内机维保内容：

小修:更换内风机电容、变压器、感温头、接收头、摇摆电机、面框、开关、保险管、负离子发生器、电机轴承、电热管、内机接触不良、修理或更换风扇电机、电脑版、电路板等

中修：处理内机脏堵、内机检漏、补焊

大修：更换蒸发器、内机管路

- 2.2室外机维保内容：

- 小修：更换线圈、压缩机电容、变压器、感温头、接线端子、接触器、过载保护器、信号线、风叶、连接线、外壳、更换室外电风扇电机、室外电路板、变频模块、高低压阀调整等。

- 中修：处理外机脏堵、外机检漏、补焊、更换高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。

- 大修：更换压缩机、冷凝器、四通阀、外机管路。

- 2.3氟利昂添加

- 氟利昂添加视空调制冷情况而定。

- 2.4、响应时间

- 乙方响应时间为12小时，即收到甲方维修电话后的12小时内到达现场进厂维修，无故未至现场，甲方视实际情况进行处罚（每次罚款200元）。

三、乙方资质要求

- 具有独立的法人资格及相应的经营范围。

- 具备《中国设备维修安装企业能级证书》（建筑机电：制冷空调）

- 具有不低于3年空调维修从业时间。

- 现场维保时，乙方应配备安全员进行现场安全监管，涉及到登高作业时人员应具备高空作业证。同时高空作业需要的脚手架和扶梯，乙方自行负责。

- 乙方报价时提供高空作业人员证件且在有效期内，无法提供的视为无效报价。乙方报价含13%增值税，无法提供的需在报价单内写明实际开具税率。

- 四、过程监管

- 1、在空调维保过程中，甲方派人在现场进行监督乙方施工质量，并

- 及时进行验收；

- 2、乙方维保过程中存在违章作业等情况，甲方有权要求乙方整改或者停工。

- 3、乙方如在施工过程中对空调或者其他设备造成损坏，乙方免费修复；

- 五、结算方式及质保：

- 1、乙方每次空调维修完毕后，应现场提供维修清单，甲方进行签字确认，维修清单内部件费用参照乙方报价时清单结算。乙方付款方式为月结，即每月统计总量结算一次。

- 2、维修内容中未涉及到的部件清单参照《张家港市2021年度部分家政服务价格参考表》中第四条空调类维修价格。

- 3、乙方每月开具增值税发票，甲方凭票全款支付。

- 4、对于乙方更换的空调部件，应质保三个月，三个月内无偿维修更换。

- 六、双方责任：

- 1、相关劳保用品等乙方自带；乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳5000.00元作为安全施工抵押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》的（以最新版为准），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还安全风险押金。施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 七、报价

- 需单项报价后计算总价（乙方每项部件报价应包含人工），维修内容中未涉及到的内容参照《张家港市2021年度部分家政服务价格参考表》中第四条空调类维修价格。

- 附清单：（因空调品牌、匹数、年限不同，各部件价格也不同，本维保清单为统一价，包含所有类型空调部件更换价格）

- 空调维保材料清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 价格（含人工） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电容 | 3 |  |  |
| 2 | 变压器 | 1 |  |  |
| 3 | 感温头 | 1 |  |  |
| 4 | 接收头 | 1 |  |  |
| 5 | 摇摆电机 | 1 |  |  |
| 6 | 保险管 | 1 |  |  |
| 7 | 负离子发生器 | 1 |  |  |
| 8 | 电机轴承 | 1 |  |  |
| 9 | 电热管 | 1 |  |  |
| 10 | 风扇电机 | 1 |  |  |
| 11 | 电脑版 | 2 |  |  |
| 12 | 电路板 | 4 |  |  |
| 13 | 处理内机脏堵、补焊 | 4 |  |  |
| 14 | 蒸发器 | 2 |  |  |
| 15 | 内机或外机管路更换 | 1 |  |  |
| 16 | 线圈 | 1 |  |  |
| 17 | 压缩机电容 | 4 |  |  |
| 18 | 接线端子 | 1 |  |  |
| 19 | 接触器 | 1 |  |  |
| 20 | 过载保护器 | 1 |  |  |
| 21 | 风叶 | 1 |  |  |
| 22 | 连接线、信号线 | 1 |  |  |
| 23 | 变频模块 | 1 |  |  |
| 24 | 冷凝器 | 1 |  |  |
| 25 | 三通阀、四通阀 | 1 |  |  |
| 26 | 加氟利昂 | 30 |  |  |
| 27 | 换内机滚轮 | 1 |  |  |
| 28 | 波盘 | 1 |  |  |
| 29 | 加焊铜管1米 | 4 |  |  |
| 30 | 外机风机架 | 2 |  |  |
| 31 | 膨胀阀 | 1 |  |  |
| 32 | 电磁阀 | 1 |  |  |
| 33 | 换空调水槽 | 2 |  |  |
| 34 | 更换空调遥控器 | 2 |  |  |
| 35 | 换过滤网 | 2 |  |  |
| 36 | 加外机支架 | 3 |  |  |
| 37 | 打孔 | 2 |  |  |
| 38 | 线路维修 | 3 |  |  |
| 39 | 更换软管 | 5 |  |  |
| 40 | 遥控器 | 2 |  |  |
| 41 | 空调压缩机（3P） | 1 |  |  |
| 42 | 空调压缩机（5P） | 1 |  |  |
| 43 | 空调压缩机（10P） | 1 |  |  |
| 44 | 食堂冷库压缩机（6P） | 1 |  |  |
|  | 总计 | / |  |  |
|  | 税率： |  |  |  |

- 注：甲方空调数量约300台，其中60%左右为1.5p，故所报空调部件价格可参考1.5p空调部件而定，包含一台食堂冷库，型号：DJ.2.352A。

- 因空调每个部件价格都不同，评标方式对总价进行累计，合计清单最低价为中标单位。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 接收时间：投标截止日期2024年8月29日上午9：00

- 投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

- 业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58539130）13773230925